Priedas Nr.1 Pagal poreikį teikiamos įrangos  sąrašas

| Įranga | Įtampa | Pagrindiniai parametrai | Kiekis | Savininko nustatyta vertė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dujinis jungtuvas | 110 | ABB LTB-145 D1/B, tripolis, 2000 m. BLK222 pavara, 3150A, 31,5kA, 0-0,3s-CO-3min-CO, | 1 | 0,29 |
| Dujinis jungtuvas | 330 | Siemens 3AQ2EI-362, 1999m., 2000A, 40kA | 2 | 0,58 |
| Dujinis jungtuvas | 110 | Siemens, 3AP1FG-123, 2005m., 123kV, 1600A | 1 | 1 |
| Įtampos transformatorius | 110 | Trench CVE-123, 2001m, 110000/V3, 100/V3/100 V,0,2/3P, 50VA, | 1 | 3 |
| Įtampos transformatorius | 110 | Končar VPU-123, 2014m., 110000/V3, 110V3/110V3/100 V, 0,2/0,2/3P, 0-10VA, Sterm-1000VA | 1 | 1 |
| Izoliatoriai | 110 | ABB NVA-145, tripolis, 2000m., 1250A, 31,5kA | 1 | 1 |
| Izoliatoriai | 330 | Areva S2DA2T 2006m., 2500A; 362kV | 5 | 5000 |
| Izoliatoriai | 330 | RUHRTAL DBF4-362+2AE, 2004m., 2500A; | 4 | 4000 |
| Izoliatoriai | 330 | Hapam SSBII-AM-362, 2002m., 2000A, 40kA | 4 | 4000 |
| Izoliatoriai | 330 | RUHRTAL DBF6-362+AE BF2, 2007m., 3150A; | 1 | 0,87 |
| Izoliatoriai | 330 | RUHRTAL DBF6-362+2AE BF2, 2007m., 3150A; | 1 | 0,87 |
| Srovės transformatorius | 330 | ABB IMB-362, 2009m. 2000/1 50VA0,5S, Fs10; 2000/1/1/1, 50VA, 5P30 | 2 | 2000 |
| Srovės transformatorius | 330 | Areva OSKF-362, 2007m., 2000/1, 50VA, 0,5, FS10; 2000/1/1/1, 50VA, 5P30 | 1 | 1000 |
| Srovės transformatorius | 330 | Trench IOSK-362, 2008m., 30kA, 2000A, 2000/1, 50VA, 0,5, FS10; 2000/1/1/1, 50VA, 5P30 | 1 | 500 |
| Srovės transformatorius | 330 | Trench IOSK-362, 2000m., 127kA, 2000/1/1, 10VA, 0,2, FS5; 2000/1/1/1/1, 70VA, 5P20 | 1 | 3 |
| Srovės transformatorius | 110 | ABB IMB-123, 2000m., 123kV, Ith-40kA/1s, 600/1/1/1 1000/1 | 1 | 3 |
| Įtampos ribotuvas | 330 | Tridelta SBKT 276-20.4-1, 2012m., Ur-276kV, Uc-221kV, 4 klasė, 20kA | 2 | 1000 |
| Įtampos ribotuvas | 330 | Tridelta SB-288/10.3-I, 1999m., Uc-230kV, Ur-288kV, 3 klasė | 1 | 500 |
| Įtampos ribotuvas | 330 | Siemens 3EQ4-276-3PV41, 2012m., Ur-276kV, Uc-221kV, 65kA, 4 klasė | 1 | 0,29 |
| Įtampos ribotuvas | 110 | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 klasė | 5 | 5 |
| Dujinis Įtampos ribotuvas | 110 | Siemens, 3AP1FG-123, 2005m., 123kV, 1600A | 1 | 1 |
| Alyva | - | T-1500 | 27 | 2160,00 |
| Atrama | 330 | Metalinė, U330-3+9. kampinė | 1 | 1,00 |
| Atrama | 330 | Metalinė, U330-3+9. kampinė, viengrandė | 2 | 56735,69 |
| Atrama | 330 | Metalinė, P330-3+5, 2010m. tarpinė | 1 | 32437,44 |
| Atrama | 330 | Metalinė, U330-3+9, 2018 m. Dvigrandė | 2 | 2,00 |
| Atrama | 330 | Metalinė, U330-2+14, 2010 m. | 1 | 4000,00 |
| Atrama | 330 | Metalinė, U330-2+9, 2010 m. | 1 | 4000,00 |
| Dujinis jungtuvas | 110 | Alstom S1-123F1, 1999 m., 3150A, 31,5kA | 1 | 0,29 |
| Dujinis jungtuvas | 330 | ABB HPL-362, 1994 m., 362kV, Ir-3150A, 50kA/s, O-0,3s-CO-3min-CO | 1 | 1,00 |
| Dujinis jungtuvas | 110 | Alstom S1-123F1, 1999 m., 123kV, 3150A, 0-0.3s-CO-3min-CO | 1 | 11615,19 |
| Izoliatorių atramos | - | SWZ4/123/450 2004 m. | 18 | 1,00 |
| Izoliatorių atramos | - | SWZ (rudi) | 48 | 1,00 |
| Stikliniai izoliatoriai | - | PS-70, PS-120 | 20000 | 11,00 |
| Įtampos transformatorius | 330 | Končar VPU-362, 2012 m., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA | 2 | 2000,00 |
| Įtampos transformatorius | 330 | Končar VPU-362, 2012 m., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA | 1 | 0,29 |
| Įtampos transformatorius | 110 | Končar VPU-123, 2021 m, 110000/V3, 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 3P, 50VA; | 1 | 3,00 |
| Srovės transformatorius | 110 | Hapam SSBII-AM-123, su vienu įžeminimo jungikliu, 1999m., 123kV, 1600A, 32kA/3s, | 2 | 4566,54 |
| Self needs transformer | 10 | TCZA-400/10-82, D/Yn-11, 400kVA, 10±2x0,25/0,4kV, 23,1/577A, 1988m. | 1 | 1,00 |
| Savų reikmių transformatorius | 10/0,4 | Zaporožė TM-630/10, 1975 m., Y/Yn-0, 10/0,4kV, 36,4/910A | 2 | 2,00 |
| Srovės transformatorius | 110 | Pfiffner, JOF-123, 2003 m., 31,5kA 300-600/5, 0,5S, FS5, 30VA; 600/5/5/5, 30/50/50VA, 5P30 | 1 | 0,29 |
| Srovės transformatorius | 110 | ABB IMB-123, 2000 m., 123kV, Ith-40kA/1s, 400/5/5/5 | 1 | 1,00 |
| Srovės transformatorius | 110 | Pfiffner JOF-123, 2015 m., 123kV, Ith-20kA/1s, 300-600/1A, 2,5-5VA, 0,2S, FS5; 1000/5/1/1/1A, 30/20/10/10VA, 5P20 | 1 | 1,00 |
| Srovės transformatorius | 110 | Pfiffner JOF-123, 2005 m., 123kV, 300/1/1A, 2,5VA, 0,2S, FS5; 400/1/1/1A, 30VA, 5P30 | 2 | 10924,18 |
| Įtampos ribotuvas | 110 | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 klasė, In-10kA, Is-65kA, 2019 m. | 1 | 300,00 |
| Įtampos ribotuvas | 110 | Uc-82, Ur-102, 3 klasė | 10 | 5068,71 |
| Įtampos ribotuvas | 110 | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 klasė, 2017m. | 1 | 3722,80 |
| Linijinė armatūra | - | Auskaras USR-12-16 | 36 | 316,80 |
|  |  | Palaikantis gnybtas PGN-5-8 | 10 | 170,00 |
|  |  | Palaikantis gnybtas PGN-5-3 | 84 | 1344,00 |
|  |  | Apkaba PGH-5-3 | 84 | 0,01 |
|  |  | ŽTŠK atsargos komplektas | 1 | 1,00 |
|  |  | Auskaras U1-7-16 | 84 | 155,40 |
|  |  | Auskaras U1-7-16 | 15 | 27,75 |
|  |  | Tarpinė reguliuojanti grandis | 36 | 84,60 |
|  |  | Tvirtinimo detalė KGP-16-3 | 30 | 90,00 |
|  |  | ŽTŠK palaikantis gnybtas PG-3-12 | 14 | 51,80 |
|  |  | Gnybtas T3BA | 10 | 1,00 |
|  |  | Gnybtas | 10 | 1,00 |
|  |  | Palaikantis gnybtas PGN2-6-16 | 24 | 60,00 |
|  |  | Distancinis spyris | 8 | 39,36 |
|  |  | Iškroviklis | 6 | 1,00 |
|  |  | Distancinis spyris M3BA | 2 | 1,00 |
|  |  | Auskaras SKT-12-1 | 18 | 156,96 |
|  |  | Apkaba SK-16-1A | 10 | 46,00 |
|  |  | Apkaba SK-16-1A | 40 | 272,40 |
|  |  | Apkaba SK-7-1A | 6 | 16,26 |
|  |  | Apkaba SKD-10-1 | 12 | 40,92 |
|  |  | Tarpinė montažinė grandis SR-7-16 | 15 | 66,45 |
|  |  | Tarpinė montažinė grandis SR-12-16 | 6 | 19,62 |
|  |  | Palaikantis gnybtas 2PGN-5-7 | 1 | 32,78 |
|  |  | Plokštelė PTM-12-2 | 6 | 36,00 |
|  |  | Tarpinė montažinė grandis KGP-7-3 | 12 | 40,92 |
|  |  | Tarpinė montažinė grandis KGP-12-1 | 1 | 6,08 |
|  |  | Tarpinė montažinė grandis KGN-16-5 | 16 | 61,12 |
|  |  | Iškroviklis RRN-88 | 3 | 15,00 |
|  |  | Iškroviklis RRV-82 | 3 | 40,83 |
|  |  | Distancinis spyris RG-2-400 | 29 | 142,68 |
|  |  | Distancinis spyris RG-2-500 | 8 | 39,36 |
|  |  | Vibracijos slopintuvas GVN-2-13 | 4 | 121,60 |
|  |  | Vibracijos slopintuvas GVN-3-12 | 16 | 414,56 |
|  |  | Vibracijos slopintuvas GVN-5-25 | 10 | 330,20 |
| Viso: |  |  |  | 159821,78 Eur |