Annex 1. The list of equipment to be provided on demand

| Equipment | Voltage | Main parameters | Amount | Owner set value (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Battery | 0,2 | Marathon L2V320, 2V, 320Ah, 102 cells, 2020 y. | 1 | 1,00 |
| Circuit breaker | 330 | Siemens 3AQ2EI-362, 1999y., 2000A, 40kA | 1 | 0,29 |
| Circuit breaker | 110 | Alstom S1-123F1, 1999y., 123kV, 3150A, 0-0.3s-CO-3min-CO | 1 | 11615,19 |
| Circuit breaker | 110 | Alstom S1-123F1, 1999y., 3150A, 31,5kA | 2 | 0,58 |
| Current transformer | 110 | Pfiffner, JOF-123, 2003y., 31,5kA 300-600/5, 0,5S, FS5, 30VA; 600/5/5/5, 30/50/50VA, 5P30 | 1 | 0,29 |
| Current transformer | 110 | ABB IMB-123, 2000y., 123kV, Ith-40kA/1s, 400/5/5/5 | 1 | 1,00 |
| Current transformer | 110 | Pfiffner JOF-123, 2005y., 123kV, 300/1/1A, 2,5VA, 0,2S, FS5; 400/1/1/1A, 30VA, 5P30 | 2 | 10924,18 |
| Current transformer | 110 | Pfiffner JOF-123, 2015y., 123kV, Ith-20kA/1s, 300-600/1A, 2,5-5VA, 0,2S, FS5; 1000/5/1/1/1A, 30/20/10/10VA, 5P20 | 1 | 1,00 |
| Disconnector | 110 | Hapam SSBII-AM-123, with one earthing switch, 1999m., 123kV, 1600A, 32kA/3s, | 2 | 4566,54 |
| Insulator |  | SWZ4/123/450 2004y. | 18 | 1,00 |
| Insulator |  | SWZ (brown) | 48 | 1,00 |
| Insulator glass |  | PS-70, PS-120 | 15000 | 20,00 |
| Oil |  | From autotransformer | 55 | 15950,00 |
| Pylon | 330 | Metal, U330-2+14, 2010m. | 1 | 4000,00 |
| Pylon | 330 | Metal, U330-2+9, 2010m. | 1 | 4000,00 |
| Pylon | 330 | Metal | 2 | 8600,00 |
| Pylon | 330 | Metal, U330-3+9 | 1 | 1,00 |
| Portal | 330 | Busbar portal | 2 | 8000,00 |
| Surge arrester | 330 | ABB PEXLIM Q288-XH362, 10kA, Ur-288kV, Uc-230kV, 50kA, 2022y. Photo 4-1 | 1 | 1,00 |
| Surge arrester | 110 | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, In-10kA, Is-65kA, 2019y. | 1 | 300,00 |
| Surge arrester | 110 | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, In-10kA, Is-65kA, 2019y. | 1 | 300,00 |
| Surge arrester | 110 | Uc-82, Ur-102, 3 class | 10 | 1000,00 |
| Surge arrester | 110 | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, 2017y. | 1 | 3722,80 |
| Transformer | 10 | TM-160/10-0,4, 160kVA, 10±2x2,5%/0,4kV, Y/Y0, 1974y. | 2 | 2,00 |
| Transformer | 10 | TCZA-400/10-82, D/Yn-11, 400kVA, 10±2x0,25/0,4kV, 23,1/577A, 1988y. | 1 | 1,00 |
| Voltage transformer | 110 | Končar VPU-123, 2021y, 110000/V3, 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 3P, 50VA; | 1 | 3,00 |
| Voltage transformer | 330 | Končar VPU-362, 2012y., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA | 2 | 2000,00 |
| Voltage transformer | 330 | Končar VPU-362, 2012y., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA | 1 | 0,29 |
|  |  | Total value |  | 75013,16 |