Annex 1. The list of equipment to be provided on demand 

	Equipment 
	Voltage
	Main parameters
	Amount 
	Owner set value (EUR)

	Battery
	0,2
	Marathon L2V320, 2V, 320Ah, 102 cells, 2020 y.
	1
	1,00

	Circuit breaker 
	330
	Siemens 3AQ2EI-362, 1999y., 2000A, 40kA
	1
	0,29

	Circuit breaker 
	110
	Alstom S1-123F1, 1999y., 123kV, 3150A, 0-0.3s-CO-3min-CO
	1
	11615,19

	Circuit breaker 
	110
	Alstom S1-123F1, 1999y., 3150A, 31,5kA
	2
	0,58

	Current transformer
	110
	Pfiffner, JOF-123, 2003y., 31,5kA 300-600/5, 0,5S, FS5, 30VA; 600/5/5/5, 30/50/50VA, 5P30
	1
	0,29

	Current transformer
	110
	ABB IMB-123, 2000y., 123kV, Ith-40kA/1s, 400/5/5/5
	1
	1,00

	Current transformer
	110
	Pfiffner JOF-123, 2005y., 123kV, 300/1/1A, 2,5VA, 0,2S, FS5; 400/1/1/1A, 30VA, 5P30
	2
	10924,18

	Current transformer
	110
	Pfiffner JOF-123, 2015y., 123kV, Ith-20kA/1s, 300-600/1A, 2,5-5VA, 0,2S, FS5; 1000/5/1/1/1A, 30/20/10/10VA, 5P20
	1
	1,00

	Disconnector
	110
	Hapam SSBII-AM-123, with one earthing switch, 1999m., 123kV, 1600A, 32kA/3s, 
	2
	4566,54

	Insulator
	 
	SWZ4/123/450 2004y.
	18
	1,00

	Insulator
	 
	SWZ (brown)
	48
	1,00

	Insulator glass
	 
	PS-70, PS-120
	15000
	20,00

	Oil
	 
	From autotransformer
	55
	15950,00

	Pylon 
	330
	Metal, U330-2+14, 2010m.
	1
	4000,00

	Pylon 
	330
	Metal, U330-2+9, 2010m.
	1
	4000,00

	Pylon 
	330
	Metal
	2
	8600,00

	Pylon 
	330
	Metal, U330-3+9
	1
	1,00

	Portal
	330
	Busbar portal
	2
	8000,00

	Surge arrester
	330
	ABB PEXLIM Q288-XH362, 10kA, Ur-288kV, Uc-230kV, 50kA, 2022y. Photo 4-1
	1
	1,00

	Surge arrester
	110
	Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, In-10kA, Is-65kA, 2019y.
	1
	300,00

	Surge arrester
	110
	Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, In-10kA, Is-65kA, 2019y.
	1
	300,00

	Surge arrester
	110
	Uc-82, Ur-102, 3 class
	10
	1000,00

	Surge arrester
	110
	Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, 2017y.
	1
	3722,80

	Transformer
	10
	TM-160/10-0,4, 160kVA, 10±2x2,5%/0,4kV, Y/Y0, 1974y.
	2
	2,00

	Transformer
	10
	TCZA-400/10-82, D/Yn-11, 400kVA, 10±2x0,25/0,4kV, 23,1/577A, 1988y.
	1
	1,00

	Voltage transformer
	110
	Končar VPU-123, 2021y, 110000/V3, 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 3P, 50VA;
	1
	3,00

	Voltage transformer
	330
	Končar VPU-362, 2012y., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA
	2
	2000,00

	Voltage transformer
	330
	Končar VPU-362, 2012y., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA
	1
	0,29

	
	
	Total value
	75013,16



