Annex 1. The list of equipment to be provided on demand

| Equipment | Voltage |  | Main parameters |  | Amount | Owner set value (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circuit breaker | 110 |  | ABB LTB-145 D1/B, tripoli, 2000 y. BLK222 gear, 3150A, 31,5kA, 0-0,3s-CO-3min-CO |  | 1 | 0.29 |
| Circuit breaker | 330 |  | Siemens 3AQ2EI-362, 1999 y., 2000A, 40kA |  | 2 | 0.58 |
| Circuit breaker | 110 |  | Siemens, 3AP1FG-123, 2005 y., 123kV, 1600A |  | 1 | 1 |
| Voltage transformer | 110 |  | Trench CVE-123, 2001 y, 110000/V3, 100/V3/100 V,0,2/3P, 50VA, |  | 1 | 3 |
| Voltage transformer | 110 |  | Končar VPU-123, 2014 y., 110000/V3, 110V3/110V3/100 V, 0,2/0,2/3P, 0-10VA, Sterm-1000VA |  | 1 | 1 |
| Disconnector | 110 |  | ABB NVA-145, tripoli, 2000 y., 1250A, 31,5kA |  | 1 | 1 |
| Disconnector | 330 |  | Areva S2DA2T 2006 y., 2500A; 362kV |  | 5 | 5000 |
| Disconnector | 330 |  | RUHRTAL DBF4-362+2AE, 2004 y., 2500A; |  | 4 | 4000 |
| Disconnector | 330 |  | Hapam SSBII-AM-362, 2002 y., 2000A, 40kA |  | 4 | 4000 |
| Disconnector | 330 |  | RUHRTAL DBF6-362+AE BF2, 2007 y., 3150A; |  | 1 | 0.87 |
| Disconnector | 330 |  | RUHRTAL DBF6-362+2AE BF2, 2007 y., 3150A; |  | 1 | 0.87 |
| Current transformer | 330 |  | ABB IMB-362, 2009 y 2000/1 50VA0,5S, Fs10; 2000/1/1/1, 50VA, 5P30 |  | 2 | 2000 |
| Current transformer | 330 |  | Areva OSKF-362, 2007 y., 2000/1, 50VA, 0,5, FS10; 2000/1/1/1, 50VA, 5P30 |  | 1 | 1000 |
| Current transformer | 330 |  | Trench IOSK-362, 2008 y., 30kA, 2000A, 2000/1, 50VA, 0,5, FS10; 2000/1/1/1, 50VA, 5P30 |  | 1 | 500 |
| Current transformer | 330 |  | Trench IOSK-362, 2000 y., 127kA, 2000/1/1, 10VA, 0,2, FS5; 2000/1/1/1/1, 70VA, 5P20 |  | 1 | 3 |
| Current transformer | 110 |  | ABB IMB-123, 2000 y., 123kV, Ith-40kA/1s, 600/1/1/1 1000/1 |  | 1 | 3 |
| Surge arrester | 330 |  | Tridelta SBKT 276-20.4-1, 2012 y., Ur-276kV, Uc-221kV, 4 class, 20kA |  | 2 | 1000 |
| Surge arrester | 330 |  | Tridelta SB-288/10.3-I, 1999 y., Uc-230kV, Ur-288kV, 3 class |  | 1 | 500 |
| Surge arrester | 330 |  | Siemens 3EQ4-276-3PV41, 2012 y., Ur-276kV, Uc-221kV, 65kA, 4 class |  | 1 | 0.29 |
| Surge arrester | 110 |  | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class |  | 5 | 5 |
| Circuit breaker | 110 |  | Siemens, 3AP1FG-123, 2005 y., 123kV, 1600A |  | 1 | 1 |
| Oil |  | - |  | T-1500 | 27 | 2160.00 |  |
| Pylon |  | 330 |  | Metal, U330-3+9. | 1 | 1.00 |  |
| Pylon |  | 330 |  | Metal, U330-3+9. | 2 | 56735.69 |  |
| Pylon |  | 330 |  | Metal, P330-3+5, 2010 y. | 1 | 32437.44 |  |
| Pylon |  | 330 |  | Metal, U330-3+9, 2018 y. | 2 | 2.00 |  |
| Pylon |  | 330 |  | Metal, U330-2+14, 2010 y. | 1 | 4000.00 |  |
| Pylon |  | 330 |  | Metal, U330-2+9, 2010 y. | 1 | 4000.00 |  |
| Circuit breaker |  | 110 |  | Alstom S1-123F1, 1999 y., 3150A, 31,5kA | 1 | 0.29 |  |
| Circuit breaker |  | 330 |  | ABB HPL-362, 1994 y., 362kV, Ir-3150A, 50kA/s, O-0,3s-CO-3min-CO | 1 | 1.00 |  |
| Circuit breaker |  | 110 |  | Alstom S1-123F1, 1999 y, 123kV, 3150A, 0-0.3s-CO-3min-CO | 1 | 11615.19 |  |
| Insulator |  | - |  | SWZ4/123/450 2004 y. | 18 | 1.00 |  |
| Insulator |  | - |  | SWZ (brown) | 48 | 1.00 |  |
| Insulators glass |  | - |  | PS-70, PS-120 | 20000 | 11.00 |  |
| Voltage transformer |  | 330 |  | Končar VPU-362, 2012 y., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA | 2 | 2000.00 |  |
| Voltage transformer |  | 330 |  | Končar VPU-362, 2012 y., 100V3/100V3/100V, 0,2/0,5/3P; 25/500/500VA | 1 | 0.29 |  |
| Voltage transformer |  | 110 |  | Končar VPU-123, 2021 y, 110000/V3, 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 0,2, 25VA; 100/V3 V, 3P, 50VA; | 1 | 3.00 |  |
| Current transformer |  | 110 |  | Hapam SSBII-AM-123, with one earthing switch, 1999 y., 123kV, 1600A, 32kA/3s, | 2 | 4566.54 |  |
| Self needs transformer |  | 10 |  | TCZA-400/10-82, D/Yn-11, 400kVA, 10±2x0,25/0,4kV, 23,1/577A, 1988 y. | 1 | 1.00 |  |
| Self needs transformer |  | 10/0,4 |  | Zaporožė TM-630/10, 1975 y., Y/Yn-0, 10/0,4kV, 36,4/910A | 2 | 2.00 |  |
| Current transformer |  | 110 |  | Pfiffner, JOF-123, 2003 y., 31,5kA 300-600/5, 0,5S, FS5, 30VA; 600/5/5/5, 30/50/50VA, 5P30 | 1 | 0.29 |  |
| Current transformer |  | 110 |  | ABB IMB-123, 2000 y., 123kV, Ith-40kA/1s, 400/5/5/5 | 1 | 1.00 |  |
| Current transformer |  | 110 |  | Pfiffner JOF-123, 2015 y., 123kV, Ith-20kA/1s, 300-600/1A, 2,5-5VA, 0,2S, FS5; 1000/5/1/1/1A, 30/20/10/10VA, 5P20 | 1 | 1.00 |  |
| Current transformer |  | 110 |  | Pfiffner JOF-123, 2005 y., 123kV, 300/1/1A, 2,5VA, 0,2S, FS5; 400/1/1/1A, 30VA, 5P30 | 2 | 10924.18 |  |
| Surge arrester |  | 110 |  | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, In-10kA, Is-65kA, 2019 y. | 1 | 300.00 |  |
| Surge arrester |  | 110 |  | Uc-82, Ur-102, 3 class | 10 | 5068.71 |  |
| Surge arrester |  | 110 |  | Tridelta SBKC-102/10,3 Uc-82, Ur-102, 3 class, 2017 y. | 1 | 3722.80 |  |
| Linear armature |  | - |  | Socket eye Type USR-12-16 | 36 | 316.80 |  |
|  |  |  |  | Suspennsion clamps Type PGN-5-8 | 10 | 170.00 |  |
|  |  |  |  | Suspennsion clamps Type PGN-5-3 | 84 | 1344.00 |  |
|  |  |  |  | Shackle Type PGH-5-3 | 84 | 0.01 |  |
|  |  |  |  | OPGW Accumulation set | 1 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Socket eye Type U1-7-16 | 84 | 155.40 |  |
|  |  |  |  | Type U1-7-16 | 15 | 27.75 |  |
|  |  |  |  | Adjuster plate | 36 | 84.60 |  |
|  |  |  |  | U-Bolt Type KGP-16-3 | 30 | 90.00 |  |
|  |  |  |  | OPGW Suspennsion clamps Type PG-3-12 | 14 | 51.80 |  |
|  |  |  |  | Tap off connector Type T3BA | 10 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Tap off connector | 10 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Suspennsion clamps Type PGN2-6-16 | 24 | 60.00 |  |
|  |  |  |  | Spacer | 8 | 39.36 |  |
|  |  |  |  | Arcing horn | 6 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Spacer Type M3BA | 2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | Socket eye Type SKT-12-1 | 18 | 156.96 |  |
|  |  |  |  | Shackle Type SK-16-1A | 10 | 46.00 |  |
|  |  |  |  | Shackle Type SK-16-1A | 40 | 272.40 |  |
|  |  |  |  | Shackle Type SK-7-1A | 6 | 16.26 |  |
|  |  |  |  | Shackle Type SKD-10-1 | 12 | 40,92 |  |
|  |  |  |  | Ball-ended eye link Type SR-7-16 | 15 | 66.45 |  |
|  |  |  |  | Ball-ended eye link Type SR-12-16 | 6 | 19.62 |  |
|  |  |  |  | Suspennsion clamps Type 2PGN-5-7 | 1 | 32.78 |  |
|  |  |  |  | Yoke Type PTM-12-2 | 6 | 36.00 |  |
|  |  |  |  | Ball-ended eye link Type KGP-7-3 | 12 | 40.92 |  |
|  |  |  |  | Ball-ended eye link Type KGP-12-1 | 1 | 6.08 |  |
|  |  |  |  | Ball-ended eye link Type KGN-16-5 | 16 | 61.12 |  |
|  |  |  |  | Arcing horn Type RRN-88 | 3 | 15.00 |  |
|  |  |  |  | Arcing horn Type RRV-82 | 3 | 40.83 |  |
|  |  |  |  | Spacer Type RG-2-400 | 29 | 142.68 |  |
|  |  |  |  | Spacer Type RG-2-500 | 8 | 39,36 |  |
|  |  |  |  | Dampers Type GVN-2-13 | 4 | 121.60 |  |
|  |  |  |  | Dampers Type GVN-3-12 | 16 | 414.56 |  |
|  |  |  |  | Dampers Type GVN-5-25 | 10 | 330.20 |  |
| Total: |  |  |  |  |  | 159821.78 |  |